## Sheet1
| 1037669 | last month's meter reading
Day | Meter Reading | CL2 added | CL2 Residual(ppm) | Cl2 usage (gal) | Remarks
1 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 10000 | gpd
2 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
3 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
4 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
5 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
6 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
7 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
8 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
9 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
10 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
11 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
12 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
13 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
14 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
15 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
16 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
17 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
18 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
19 | 1037769 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
20 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | -6500 | gpd
21 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
22 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
23 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
24 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
25 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
26 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
27 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
28 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
29 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
30 | 1037704 | 0 | 0.9 | 7.8 | 0 | gpd
31 | 1038563 | 1.5 | 0.9 | 5.3 |  | gpd
TOTAL | 3500 |  |  |  | x 100

## Sheet2
| Well out of Service | last month's meter reading
Day | Meter Reading | CL2 added | CL2 Residual(ppm) | Cl2 usage (gal) | Remarks
1 |  |  |  |  | #NUM! | gpd
2 |  |  |  |  | 0 | gpd
3 |  |  |  |  | 0 | gpd
4 |  |  |  |  | 0 | gpd
5 |  |  |  |  | 0 | gpd
6 |  |  |  |  | 0 | gpd
7 |  |  |  |  | 0 | gpd
8 |  |  |  |  | 0 | gpd
9 |  |  |  |  | 0 | gpd
10 |  |  |  |  | 0 | gpd
11 |  |  |  |  | 0 | gpd
12 |  |  |  |  | 0 | gpd
13 |  |  |  |  | 0 | gpd
14 |  |  |  |  | 0 | gpd
15 |  |  |  |  | 0 | gpd
16 |  |  |  |  | 0 | gpd
17 |  |  |  |  | 0 | gpd
18 |  |  |  |  | 0 | gpd
19 |  |  |  |  | 0 | gpd
20 |  |  |  |  | 0 | gpd
21 |  |  |  |  | 0 | gpd
22 |  |  |  |  | 0 | gpd
23 |  |  |  |  | 0 | gpd
24 |  |  |  |  | 0 | gpd
25 |  |  |  |  | 0 | gpd
26 |  |  |  |  | 0 | gpd
27 |  |  |  |  | 0 | gpd
28 |  |  |  |  | 0 | gpd
29 |  |  |  |  | 0 | gpd
30 |  |  |  |  | 0 | gpd
31 |  |  |  |  | 0 | gpd
TOTAL | #NUM! |  |  | METER | x 100

## Sheet3
| 629250 | last month's meter reading
Day | Meter Reading | CL2 added | CL2 Residual(ppm) | Cl2 usage (gal) | Remarks
1 | 629424 | 0 | 0.9 | 27 | 174000 | gpd
2 | 629476 | 0 | 0.9 | 27 | 52000 | gpd
3 | 629603 | 0 | 0.9 | 27 | 127000 | gpd
4 | 629715 | 0 | 0.9 | 27 | 112000 | gpd
5 | 629833 | 0 | 0.9 | 27 | 118000 | gpd
6 | 629952 | 0 | 0.9 | 27 | 119000 | gpd
7 | 630065 | 0 | 0.9 | 27 | 113000 | gpd
8 | 630173 | 0 | 0.9 | 27 | 108000 | gpd
9 | 630288 | 0 | 0.9 | 27 | 115000 | gpd
10 | 630400 | 0 | 0.9 | 27 | 112000 | gpd
11 | 630521 | 0 | 0.9 | 27 | 121000 | gpd
12 | 630631 | 1 | 0.9 | 26 | 110000 | gpd
13 | 630722 | 0.98 | 0.9 | 25.2 | 91000 | gpd
14 | 630834 | 1 | 0.9 | 24.2 | 112000 | gpd
15 | 630961 | 3 | 0.9 | 21.2 | 127000 | gpd
16 | 631059 | 1 | 0.9 | 20.2 | 98000 | gpd
17 | 631163 | 1 | 0.9 | 19.2 | 104000 | gpd
18 | 631200 | 1 | 0.9 | 18.2 | 37000 | gpd
19 | 631380 | 0.8 | 0.9 | 17.4 | 180000 | gpd
20 | 631583 | 1 | 0.9 | 16.4 | 203000 | gpd
21 | 631583 | 1 | 0.9 | 15.4 | 0 | gpd
22 | 631678 | 1 | 0.9 | 14.4 | 95000 | gpd
23 | 631773 | 1 | 0.9 | 13.4 | 95000 | gpd
24 | 631874 | 1 | 0.9 | 12.4 | 101000 | gpd
25 | 631967 | 0.8 | 0.9 | 11.6 | 93000 | gpd
26 | 632066 | 0.8 | 0.9 | 10.8 | 99000 | gpd
27 | 632161 | 0.8 | 0.9 | 10.0/30.0 | 95000 | gpd
28 | 632285 | 0.8 | 0.9 | 29.2 | 124000 | gpd
29 | 632401 | 0.8 | 0.9 | 28.4 | 116000 | gpd
30 | 632463 | 0.9 | 0.9 | 28 | 62000 | gpd
31 | 632504 |  |  |  |  | gpd
TOTAL | 3213000 |  |  | METER | x 1000

## Sheet4
Day | Lift Station pumps |  | Generators
xx | #1 | #2 | Lift Station | Draw Downs
1 | 14824.2 | 14016.8 | 103.8
2 | 14828.4 | 14017.8 | 103.8
3 | 14829.6 | 14018.1 | 103.8
4 | 14831.6 | 14018.1 | 103.8
5 | 14833.2 | 14018.2 | 103.8
6 | 14835.3 | 14018.4 | 103.8
7 | 14836.8 | 14018.7 | 103.8
8 | 14838.5 | 14018.7 | 103.8
9 | 14840.4 | 14018.7 | 103.8
10 | 14841.8 | 14018.7 | 103.8
11 | 14843.8 | 14018.9 | 103.8
12 | 14845.6 | 14018.9 | 103.8
13 | 14847.1 | 14019 | 103.8
14 | 14848.7 | 14019.2 | 103.8
15 | 14849.8 | 14019.4 | 103.8
16 | 14850.9 | 14019.7 | 103.8
17 | 14852.5 | 14019.8 | 103.8
18 | 14854.5 | 14019.8 | 103.8
19 | 14856.7 | 14019.8 | 103.8
20 | 14057.2 | 14019.8 | 103.8
21 | 14858.7 | 14020 | 103.8
22 | 14859.6 | 14020.2 | 103.8
23 | 14861.3 | 14020.2 | 103.8
24 | 14862.8 | 14020.2 | 103.8
25 | 14863.3 | 14020.2 | 103.8
26 | 14865.7 | 14020.2 | 103.8
27 | 14867.5 | 14020.2 | 103.8
28 | 14869.4 | 14020.3 | 103.8
29 | 14871.4 | 14020.3 | 103.8
30 | 14872.1 | 14020.3 | 103.8
31 | 14873.1 | 14020.3 | 104.1

## Sheet5
Le Grand CSD
13038 Jefferson st
LE GRAND CA 95333
(209)389-4173 Fax 389-0663
WATER OPERATOR REPORT WELL SOUNDINGS AND TOTAL GALLONS PUMPED
DATE OF REPORT |  | 1.7.25 |  | MONTH OF |  | 2024-12-01
PUMP # & LOCATION |  | Standing | Draw Down |  | Recovery
WELL # 1A |  | 180 |  |  |  |  | 3500
Cook St.
Gravel Pack
WELL # 2 | [6 empty] | 0
Mc Dowell St
WELL # 4 |  | 201 | 203 |  |  |  | 3213000
Fillmore ct
GRAVEL PACK
NOTES: | Well 2 out of service |  |  |  | TOTAL MONTHLY GALLONS
3216500